전북대학교 연구실 안전관리 규정

전북대학교 연구실 안전관리 규정

전부개정 23.12.27.  규정 제2753호

개정 24.06.21.  규정 제2786호

개정 24.07.24.  규정 제2798호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 “연구실안전법”이라 한다.),「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」에 의하여 전북대학교에 설치된 연구실의 안전한 환경을 조성하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 전북대학교 내에서 과학기술분야 및 예·체능분야 연구실을 운영하고 있는 대학(원), 부속기관, 연구소(센터)(이하 “기관”이라 하며, 해당 부속기관을 포함한다.)와 여기에 종사하는 교직원·연구원․대학생․대학원생 및 연구보조원에게 적용한다. 다만, 이 규정에서 정하지 아니한 연구실안전및 생물안전과 관련되는 사항은 「연구실안전법」및「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “연구실”이라 함은 과학기술분야 및 예·체능분야 연구개발활동을 위하여 각 기관에 설치된 시설․장비․연구재료 등을 갖추어 설치한 실험실․실습실․실험준비실을 말하며, 예·체능 분야중 산업안전보건법에서 정하는 유해·위험기계기구와 유해인자(약품, 가스 등), 화학물질관리법에서 정하는 유해화학물질, 과학기술정보통신부장관이 정하는 독성가스를 취급하지 않는 연구실은 이 규정의 적용 대상에서 제외한다.

가. "저위험연구실”이란 연구개발활동 중 유해인자를 취급하지 않아 사고발생 위험성이 현저 하게 낮은 연구실을 의미하며 「연구실안전법 시행령」 [별표3]에 해당하는 연구실을 말한다.<신설 24.06.21>

나. "고위험연구실”이란 연구개발활동 중 연구활동종사자의 건강에 위험을 초래할 수 있는 유해인자(화학물질, 가스, 기계·기구 및 설비, 생물체, 생물체의 적출물, 세포 또는 혈액 등)를 취급하거나 보관하는 연구실로서, 「연구실안전법 시행령」 [별표3] 1∼4호에 해당하는 연구실을 말한다.<신설 24.06.21>

2. “연구주체의 장(이하 총장)”이라 함은 대학의 총장을 말한다.

3. “기관장”이라 함은 연구실안전과 관련된 단과대학, 대학원, 부속기관 및 연구소 등의 장을 말한다.

4. <삭제> 24.06.21

5. “연구실책임자”라 함은 단위 실험에서 연구 및 실험․실습 등의 연구활동을 지휘․감독하며 담당 연구실의 안전관리를 총괄하는 전임교원 및 정년 후 연구교수를 말한다.

6. “연구활동종사자”라 함은 과학기술분야 및 예·체능 분야 연구개발 활동에 종사하는 연구원․대학생․대학원생 및 연구보조원으로서 연구 및 실험․실습행위를 위하여 각종 화학약품류와 기계․기구(장치)류 등을 취급하는 자를 말한다.

7. “연구실안전관리담당자”라 함은 연구실책임자를 보좌하며 해당 연구실의 일상점검 등을 수행하며 연구실책임자가 연구활동종사자 중에서 임명하는 자를 말한다.

8. “연구실안전환경관리자”라 함은 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 총장을 보좌하거나 각 연구실책임자와 연구실안전관리담당자에게 지도·조언 등을 하는 자를 말한다.

9. “안전점검”이란 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등을 활용하여 검사를 실시함으로써 연구실에 내재된 위험요인을 조사하는 행위를 말한다.

10. “정밀안전진단”이란 연구실에서 발생할 수 있는 연구실사고를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 「연구실안전법」에서 정하는 기준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사·평가를 말한다.

11. “유해인자”란 화학적·물리적 위험요인 등 사고를 발생시킬 가능성이 있는 인자를 말한다.

12. “사전유해인자위험분석”이란 연구활동 시작 전 유해인자를 미리 분석하여 사고예방에 필요한 대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말한다.

13. “연구실사고”란 연구실에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상·질병·신체장해·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.

14. “중대 연구실사고”(이하 “중대사고”라 한다)란 연구실사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고로 「연구실안전법 시행규칙」에서 정하는 사고를 말한다.

제2장 조직과 직무

제4조(연구주체의 장) 연구주체의 장(총장)은 연구실 안전에 관한 유지·관리 및 연구실사고 예방을 철저히 함으로써 연구실 안전환경을 확보할 책임을 진다.

제5조(연구실안전관리위원회) ① 연구실 안전에 관한 중요 사항을 심의하기 위하여 연구실안전관리위원회(이하 “위원회”)를 둔다.

② 위원회는 위원장을 포함하여 15인 이내의 위원으로 구성한다.

③ 위원회는 연구부총장을 위원장으로 하고 사무국장을 부위원장으로 하며 산학협력단장, 재정기획부처장, 시설과장, 안전보건관리부 행정실장, 연구실안전환경관리자는 당연직 위원이 되고 그 밖의 위원은 위원장의 추천으로 총장이 임명하며 임기를 2년으로 하되 연임할 수 있다.

④ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 안전관리규정의 작성 또는 변경에 관한 사항

2. 안전점검 실시 계획의 수립에 관한 사항

3. 정밀안전진단 실시 계획의 수립에 관한 사항

4. 안전 관련 예산의 계상 및 집행 계획의 수립에 관한 사항

5. 연구실 안전관리 기본계획 수립․시행에 관한사항

6. 고위험 실험실 공간 배정에 따른 안전성 검토에 관한 사항<신설 24.06.21>

7. 연구실 제재조치에 관한 사항<신설 24.07.24>

8. 그 밖의 연구실의 안전관리에 관하여 위원장이 부의하는 사항<24.07.24>

⑤ 위원회에 간사를 두며 간사는 안전보건관리부 직원이 된다.

⑥ 위원회는 위원장이 소집하고 재적위원 과반수의 출석으로 개회하며 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑦ 위원회의 운영에 관하여 그 밖의 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

⑧ 심의에 참여한 외부 관계전문가에게는 예산 범위에서 회의참석수당을 지급할 수 있다.

제6조(안전보건관리부) ① 연구실 안전관리의 효율적이고 체계적인 업무수행을 위하여 안전보건관리부를 둔다.

② 안전보건관리부는 연구실 안전관리의 원활한 수행을 위하여 다음 각 호의 업무를 분담한다.

1. 연구실 안전환경에 관한 기본계획 수립

2. 위원회 및 기관생물안전위원회 운영에 관한 사항

3. 연구실 안전관리규정 및 생물안전관리규정의 제정·변경에 관한 사항

4. 연구실 안전점검·정밀안전진단 등 연구실 안전환경 관리에 관한 사항

5. 연구활동종사자 안전교육·훈련, 상해보험가입 및 건강검진 등에 관한 사항

6. 연구실 실험폐수·폐기물의 수거·처리 및 배출시설 인·허가에 관한 사항

7. 유전자변형생물체(이하 “LMO”라 한다)시설 신고 및 수입·신고에 관한 사항

8. 연구실 사고 발생시 사고조사 지원에 관한 사항

9. 기타 연구실 안전관리에 관한 사항

제7조(연구실안전환경관리자) ① 연구실안전환경관리자는 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 총장을 보좌하고 연구실책임자 등을 지도·조언하기 위하여 연구실안전환경관리자를 지정하되, 연구활동종사자가 10명 이상인 분교 또는 지역에 대해서는 지역별 연구실안전환경관리자를 별도로 지정하여야 한다.

② 연구실안전환경관리자는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 연구실안전과 관련한 기술적인 사항에 대해 총장 보좌

2. 연구실 안전점검·정밀안전진단 실시 계획의 수립·실시

3. 연구실 안전교육계획 수립 및 실시

4. 연구실사고 발생의 원인조사 및 재발 방지를 위한 기술적 지도·조언

5. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지·관리

6. 「연구실안전법」 또는 「연구실안전법」에 따른 명령이나 안전관리규정을 위반한 연구활동종사자에 대한 조치의 건의

7. 그밖에 안전관리규정이나 다른 법령에 따른 연구실 안전성 확보에 관한 사항

제8조(연구실안전환경관리자 대리자 지정)  ① 총장은 제7조에 따라 지정된 연구실안전환경관리자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대리자를 지정하여 연구실안전환경관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다. 이 경우 대리자의 직무대행 기간은 30일을 초과할 수 없다.

1. 연구실안전환경관리자가 여행ㆍ질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우

2. 연구실안전환경관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 연구실안전환경관리자가 선임되지 아니한 경우

② 제1항에 따라 연구실안전환경관리자의 직무를 대행하는 대리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다.

1.「국가기술자격법」에 따른 안전관리 분야의 국가기술자격을 취득한 사람

2.「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령」별표 2 제6호 각 목의 어느 하나에 해당하는 안전관리자로 선임되어 있는 사람

3. 연구실 안전관리 업무 실무경력이 1년 이상인 사람

4. 연구실 안전관리 업무에서 연구실안전환경관리자를 지휘ㆍ감독하는 지위에 있는 사람

제9조(기관장의 책무) ① 기관장은 소속 연구실의 체계적 안전관리를 위하여 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 소속 기관의 연구실안전관리 업무 총괄

2. 연구실책임자의 지정·보고에 관한 사항

3. 교육․훈련, 보험가입 및 건강검진 대상자의 선정 및 관리에 관한 사항

4. 소속 기관의 위험물질․위험시설(위험물·폐기물·가스 등 실외 저장소 포함) 관리 및 점검에 관한 사항

5. 반기 1회 이상 연구실별 일상점검 및 교육·훈련 이행 여부에 대한 관리 감독에 관한 사항

6. 연구활동종사자의 건강검진 이행 여부에 대한 관리 감독에 관한 사항

7. 정기점검 및 정밀안전진단 결과 발견된 결함사항에 대한 보수․보강 등의 조치 및 이에 소요되는 예산의 확보에 관한 사항

8. 안전교육 미이수, 일상점검 미실시, 안전점검 후속조치 미이행자에 대한 제재조치에 관한 사항

9. 연구실사고 발생시 전화, 팩스, 전자우편이나 그 밖의 적절한 방법으로 즉시 1차 보고, 사고 후 2일 이내에 연구실사고보고서를 작성하여 2차 보고[별지 제2호 서식], 사고조사, 사고 후 7일 이내에 사후처리 및 사고대책위원회 운영 및 결과에 대한 3차 보고[별지 제3호 서식]에 관한 사항

10. 연구실 공간조정(개설, 폐쇄, 이전, 확장, 감축 등) 및 실명 변경시 본부 보고에 관한 사항[별지 제1호 서식]

② 기관장은 소속 연구실의 연구실책임자가 다음 각 호에 해당할 경우 제3조 제5호에 따른 연구실책임자를 대체 지정하되, 대체 지정시까지 해당 연구실을 폐쇄할 수 있다.

1. 1개월 이상의 국외출장, 휴직, 파견 등으로 연구실을 안전관리 할 수 없는 경우

2. 파면, 해임, 강등, 정직 및 직위해제 등으로 안전관리 자격이 없는 경우

제10조(연구실책임자의 책무) ① 연구실책임자는 연구실 내에서 이루어지는 교육 및 연구개발활동의 안전에 관한 책임을 지며, 담당 연구실에 대하여 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 연구실의 안전관리 총괄

2. 연구실안전관리담당자의 지정

3. 해당 연구실의 유해인자(시설물, 장비 및 기계․기구류, 화학물질, 고압가스, 병원체 및 LMO, 실험폐기물 등)의 관리 및 연구활동종사자에 대한 교육 실시

4. 연구실의 안전시설 및 방호설비 설치와 개인보호장비 확보 및 착용 교육

5. 사전유해인자위험분석 실시·보고 및 연구실 특성에 맞는 안전사고 예방계획 수립

6. 연구실안전관리담당자, 연구활동종사자(변경사항 포함) 및 연구실내 유해인자에 대한 연구실안전관리시스템 입력

7. 연구활동종사자의 안전교육 이수 지도 및 이수결과 확인

8. 일상점검 실시 및 안전점검·정밀안전진단 결과에 따른 후속 조치

9. 휴·퇴직 등 장기 부재시 화학물질 등 유해인자 정리

10. 연구실사고 발생시 즉시 보고, 사고대응활동 및 재발방지대책 시행

11. 기타 연구실 안전관리에 필요한 각종 규정 및 법률이 정하는 사항

② 제8조제2항에 따라 대체 지정한 연구실책임자 또한 제1항을 준용한다.

제11조(연구실안전관리담당자의 책무) 연구실안전관리담당자는 연구실에 대하여 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 연구실의 일상점검

2. 기타 연구실의 시설물과 위험 기계․기구류 등의 실험장비, 화학약품, 고압가스, 병원체, LMO 등의 실험재료의 취급․이력에 관한 기록의 관리

3. 안전교육 실시결과에 대한 기록 유지[별지 제4호 서식]

4. 기타 연구실책임자가 지시하는 사항

제12조(연구활동종사자의 책무) ① 연구활동종사자는 이 규정에서 정하는 연구실 안전관리 및 재해예방을 위해 각종 기준과 규범 등을 준수하고 연구실 안전환경 증진을 위하여 다음 각 호의 사항을 수행한다.

1. 연구실 안전교육 이수 및 건강검진(해당분야 종사자) 수검

2. 해당 연구실의 유해인자(시설물, 장비 및 기계․기구류, 화학물질, 고압가스, 병원체 및 LMO, 실험폐기물 등) 취급전 주의사항 숙지

3. 연구활동 시작전 적절한 안전장비의 착용

② 연구활동종사자는 연구개발활동을 수행함에 있어 연구실의 안전한 이용에 중대한 문제가 발생하거나 발생할 가능성이 있어 연구실에서 긴급한 조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 직접 연구실의 사용제한 등의 필요한 조치를 취하여야 한다. 이 경우 연구실책임자에게 그 사실을 지체 없이 보고하여야 한다.

제3장 연구실 안전관리

제13조(보험가입) 총장은 연구활동종사자의 상해․사망에 대비하여 연구활동종사자를 피보험자 및 수익자로 하는 보험에 가입하여야 한다. 단, 연구소(센터), 사업단 등에서 채용한 연구원 및 연구보조원의 경우에는 해당 채용 기관에서 보험에 가입하여야 한다.

제14조(안전점검 등) ① 총장은 연구실의 기능 및 안전을 유지관리하기 위하여 관련 법령에 따라 소관 연구실에 대한 안전점검 및 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

② 안전점검 및 정밀안전진단의 실시 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 정기점검 : 매년 1회 이상(단, 저위험연구실은 면제)

2. 정밀안전진단 : 2년마다 1회 이상

3. 특별안전점검 : 폭발·화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적 위험을 야기할 가능성이 있을 것 으로 예상되는 경우로 총장이 필요하다고 인정하는 경우

4. 자체 안전점검 : 매년 1회 이상(단, 대상 연구실은 점검계획 수립시 선별)

제15조(교육·훈련 등) ① 연구실 안전사고 예방을 위해 연구활동종사자는 연구활동 시작 전 안전교육을 이수하여야 한다.

② 교육훈련 시간 및 내용은 「연구실안전법 시행규칙」 별표 3과 같다.

③ 교육·훈련의 방법은 총장이 주관하는 집체 및 사이버교육과 연구실책임자 또는 학과장이 실시하는 자체교육 등이 있다.

④ 자체교육 시간(제10조제3호 및 4호에 따른 교육시간 포함)은 제15조제2항에서 정한 교육시간으로 인정할 수 있으며 의무 교육시간 이상 실시한 경우 정기 안전교육을 이수한 것으로 한다. 이때 교육 실시자는 해당 교육시간을 안전교육 이수시간으로 간주한다.

⑤ 총장은 연구실안전환경관리자가 「연구실안전법」에서 정하는 전문교육을 이수하도록 하여야 하며 전문교육의 시간, 내용은「연구실안전법 시행규칙」 별표 4와 같다.

제16조(정보제공) ① 안전보건관리부는 안전관리규정 및 안전관련 정보를 연구활동종사자가 공람할 수 있도록 하여야 한다.

② 각 연구실의 연구실안전관리담당자는 안전관리규정, 일일 안전점검표, 물질안전보건자료, 안전표식 등의 안전관련 자료를 연구활동종사자가 상시 확인할 수 있는 장소에 비치한다.

제17조(연구실 안전표식의 설치 또는 부착 등) ① 연구실책임자는 연구실 내 위험요인이 존재하거나 사고 발생 가능성이 있는 지역, 시설 및 물질 등에 대하여 사고 방지 차원에서 금지, 주의, 경고, 비상 시 조치·지시·안내사항 등을 안전 색, 그림, 기호, 글자 등으로 표현한 안전표식 및 표지를 연구활동종사자가 쉽게 식별할 수 있도록 설치·부착하고 유지·관리하여야 한다.

② 안전표식 및 표지의 구체적 종류는 산업안전보건법 시행규칙 별표 6과 화학물질의 분류·표지에 관한 세계조화시스템(GHS)에 따르고, 각 연구실의 유형 및 특성에 맞도록 조정 또는 추가할 수 있다.

제18조(위험물, 유해물의 저장 및 취급) ① 위험물 및 유해물의 저장, 조작 및 처리를 하는 구역 내에서는 사고의 원인이 될 수 있는 물질을 두어서는 안 된다.

② 위험물, 유해물을 처리·사용하고자 하는 자는 그 이전에 안전한 취급 및 사용에 관하여 충분히 교육을 받아야 한다.

③ 위험물·폐기물·가스 등의 실외저장소를 운영하는 기관은 실외저장소의 안전한 관리를 위하여 관리자(정·부)를 지정하고 저장소 외관에 부착해야한다.

④ 실외저장소 관리자는 주1회 이상 저장소의 안전상태를 [별지 제5호 서식] 및 [별지 제6호 서식]에 의거 점검하고 점검결과를 보관해야 한다.

제19조(보호구착용 및 관리) ① 연구활동종사자는 다음 각 호에 해당하는 실험의 경우에는 작업복 등 기타 필요한 소정의 보호구를 착용하여야 한다.

1. 다량의 고온 또는 저온 물체를 취급하는 경우

2. 유해, 위험물질, 폐기물을 취급하는 경우

3. 감전 또는 전기화상의 위험이 있는 경우

4. 피부에 장해를 주는 물질을 취급하는 경우 또는 피부로부터 흡수 되거나 침입하여 중독 또는 감염 될 우려가 있는 물품을 취급하는 경우

5. 기타 연구실책임자 또는 연구실안전관리담당자가 보호구 착용이 필요하다고 판단하는 경우

제20조(유형별 안전관리) ① 연구실책임자는 사전유해인자 분석결과 등에 따라 연구실 유형별 사고로부터 피해 확대방지를 위한 안전시설 및 보호구를 구비하여야 한다.

② 연구실책임자를 포함한 모든 연구실 출입자는 「전북대학교 연구실 안전관리 및 사고대응 매뉴얼」에 따라 연구실의 유형에 적합한 안전관리를 수행하여야 한다.

제4장 사고처리 및 조치

제21조(사고 발생시 긴급 대처 및 행동 요령 등) ① 연구활동종사자는 연구실 내 사고 발생가능성에 대비하여 평상 시 물적, 인적 피해를 최소화 하기 위한 긴급대처 및 행동요령을 숙지하고 사고 발생 시 요령에 따라 침착하게 대처하여야한다.

② 당해 연구실책임자는 사고발생 시 긴급대처 및 행동요령을 작성하여 안전 수칙 내용에 반드시 포함하여야 한다.

③ 사고발생 등에 따른 비상 연락 및 응급처리 체계는「전북대학교 연구실 안전관리 및 사고대응 매뉴얼」에 따른다.

④ 연구실책임자는 연구실사고 발생 시 사고보고서[별지2호 서식]을 연구실안전환경관리자에게 제출하여야 한다.

제22조(사고 조사 및 후속 대책 수립 등) ① 사고 발생 시 사고규모에 따라 기관장 주관으로 사고조사팀을 구성하여 사고경위 및 사고원인 등을 조사하고 그 재발을 방지하며, 피해 확산 등 재해 방지 대책을 수립하여 총장에게 보고 하여야 한다.

② 사고가 발생 한 연구실책임자는 사고원인 조사가 끝날 때까지 변경 및 훼손 없이 사고 상태를 보존하여야 한다.

③ 기관장은 중대사고가 발생하였거나 원인 규명이 어렵다고 판단 될 경우에는 외부전문  기관에 의뢰할 수 있다.

④ 총장은 중대사고가 발생한 경우에는 지체 없이 사고발생 개요 및 피해상황, 사고조치 및 전망, 그 밖의 중요한 사항을 과학기술정보통신부장관에게 보고하여야 한다.

⑤ 총장은 연구활동종사자가 의료기관에서 3일 이상의 치료가 필요한 생명 및 신체상의 손해를 입은 연구실 사고가 발생한 경우 그 날부터 1개월 이내에 연구실사고조사표를 작성하여 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.

제5장 기타

제23조(안전관리비 확보) ① 총장은 다음 각호의 용도에 필요한 예산을 매년 확보하여야 한다.

1. 연구활동종사자 보험료

2. 안전관리에 관한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육․훈련

3. 연구실 안전환경관리자에 대한 전문교육

4. 연구활동종사자 건강검진

5. 연구실의 안전을 유지하기 위한 설비의 설치․유지 및 보수

6. 연구활동종사자의 보호장비 구입

7. 안전점검 및 정밀안전진단

8. 그 밖에 연구실의 안전환경 조성을 위하여 필요한 사항으로서 과학기술정보통신부장관이 고시하는 용도

② 총장은 ｢연구실안전법 시행규칙｣ 제13조에 따라 연구과제 수행을 위한 연구비를 책정할 때 그 연구과제 인건비 총액 중 1% 이상의 금액을 안전관련 예산으로 반영하여야 한다. 다만, 필요한 경우에는 기관장이 별도로 확보할 수 있다.

제24조(자료의 제출) 총장은 연구실 안전관리 업무 수행을 위하여 필요한 경우 기관에 관련 자료의 제출을 요구할 수 있으며 해당 기관장은 이에 응하여야 한다.

제25조(출입 및 사용 제한) ① 연구실의 출입 및 사용 제한에 관한 사항은 다음 각 호와 같다.(개정24.07.24)

1. 기관장 및 연구실책임자는 안전교육 미이수자의 연구실 출입을 제한하여야 한다.

2. 안전점검, 안전진단 실시 결과 및 사고 조사의 결과에 따라 취급자 또는 공중의 안전을 위하여 긴급한 조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 연구실 출입 및 사용을 제한하여야 한다.

② 1항2호에 따라 출입 및 사용이 제한된 연구실은 안전상의 조치를 취한 이후 안전보건관리부의 안내를 받고 출입 및 사용 제한을 해제할 수 있다.

제26조(포상) ① 총장은 연구실 안전관리 실적이 우수한 학과 및 실험실 또는 교직원에 대하여 포상을 실시할 수 있으며, 포상의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 안전관리 우수연구실 인증을 취득한 실험실 및 연구실책임자

2. 안전교육 이수율 상위 학과

3. 그 밖에 연구실 안전환경 조성에 기여한 공이 큰 교내 구성원

② 제1항제3호에 해당하는 사항은 위원회 심의를 거쳐 결정한다.

제27조(제재조치) ① 위원회는 다음 각 호에 해당하는 연구실에 대하여 1차 ‘주의’, 2차 ‘경고’, 3차 ‘연구실폐쇄(7일 이상)’의 행정조치를 결정할 수 있다.

1. 「연구실안전법」 및 관련 법령, 법령에서 정한 명령이나 이 규정에서 정한 사항을 정당한 사유없이 위반한 연구실

2. 정당한 사유없이 해당 연구실의 안전관리를 위한 시정조치 등 제반사항을 위반하거나 불응한 연구실

3. 연구실사고가 발생한 연구실

4. 연구실사고를 은폐 또는 허위보고한 연구실

② 위원회는 제1항 각 호에 따라 ‘연구실폐쇄’ 처분을 받은 연구실에서 적절한 안전조치를 시행하지 않을 경우 해당 연구실책임자를 교육공무원 처분심의위원회에 회부함으로써 총장에게 징계를 요구할 수 있다.

③ 총장은 안전교육 이수율이 저조한 기관에 대하여 예산을 감액하여 배정할 수 있다.

제28조(부담금) 총장은 연구실의 안전관리 업무를 수행하는데 필요한 비용을 기관장 또는 연구실책임자에게 부과할 수 있다.

제29조(세부사항) 이 규정의 시행에 필요한 세부 사항은 위원회의 심의를 거쳐 총장이 따로 정한다.

부    칙<규정 제2753호, 2023. 12. 27.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부    칙<규정 제2786호, 2024. 06. 21.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부    칙<규정 제2798호, 2024. 07. 24.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

연구실 등록·변경·폐쇄 신청서

연구실 ☐등록 ☐변경 ☐폐쇄 신청서
소 속 기 관	대학(기관):	학과(학부) :
연 구 실	건물명:	호 실:	연구실명:
연구실책임자	직 책:	성 명: (인)
신 청 사 유 (안전등급: )
유 해 인 자
안전환경관리자 검 토 결 과
「전북대학교 연구실 안전관리규정」 제9조1항10호에 의해 위 연구실의 ☐등록 · ☐변경 · ☐폐쇄를 요청합니다. 년 월 일 대학(기관)장: (인)
제출서류 연구실 책임자 및 안전관리담당자 지정 증빙서류(붙임) 1부.

(붙임 1)
연구실책임자 및 안전관리담당자 지정(변경)서
소 속 기 관	대학(기관): 학부(과):
연 구 실	건물명:		호 실:		연구실명:
연구실책임자	직 책:		성 명: (인)
연구실안전 관리담당자	성 명	신 분	사번(학번)	연 락 처		책임자 확인
						(인)
						(인)
						(인)
						(인)
						(인)
						(인)
						(인)
						(인)
						(인)
「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제9조에 의하여 위 연구실의 연구실책임자 및 연구실안전관리담당자로 지정합니다. 년 월 일 대학(기관)장: (인)
연구실책임자는 해당 연구실의 안전관리 및 연구실사고 예방을 통해 연구실 안전환경 확보의 책임이 있으며, 연구실안전관리담당자 변경 시 안전보건관리부에 변경이력을 제출하고 연구실안전관리시스템의 연구실 현황을 최신화하여야한다.

[별지 제2호 서식]

사 고 보 고 서(2차 보고)

1.

학과(부서)명(연구실명) :

2.

소  재  지

:

3.

사 고 일 시

: (정확한 시간을 포함하여 기재)

4.

사 고 장 소

: 00건물 00호실 00연구실 (연구실책임자 : 0 0 0 )

5.

연구활동내용  :

※ 연구활동 수행인원, 취급 물질·기계·설비, 수행 중이던 연구활동의 개요 등 기재

6.

사고발생 당시 상황

※ 연구실사고 원인을 상세히 분석할 수 있도록 사고 발생 당시 상황[불안전한 연구실 환경(기기 노후, 안전장치ㆍ설비 미설치 등), 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동(예시: 보호구 미착용, 넘어짐 등) 등]을 상세히 적습니다.

7.

연구실 사고원인

1순위 : 아래원인중 선택 기재	2순위 : 아래원인중 선택 기재	3순위 : 아래원인중 선택 기재
⦁물적원인(연구환경 불량, 방호장치 결함, 보호구 결함, 기계기구 자체결함, 기타 불완전한 상태 ⦁인적원인(방호장치 미사용, 보호구 오용/미사용, 유해/위험물, 취급 부주의) ⦁관리적원인(실험재료 부적합, 점검/정비/보존불량, 안전수칙 미정비/미준수, 교육불충분, 경험/훈련 미숙, 관리/감독 미흡)

8.

사고경과

1. (‘20.00.00) 00:00경 사고발생

2. (‘20.00.00) 00:00경 사고사항 안전보건관리부, 행정실 전파 및 소방서 신고

3. (‘20.00.00) 00:00경 후속조치 내용 등 기재

.

.

9.

피해현황

피해 현황	인적 피해	성명	성별	출생 연도		신분	상해 부위	상해 유형		상해ㆍ질병 코드	치료 (예상)기간		상해ㆍ질병 완치 여부	후유장해여부 (1∼14급)
		①
		②
		③
		④
		⑤
	물적 피해	피해물품							피해금액			약 백만원

10.

안전교육 이수여부

:

사고자___명중 ___명 이수

11.

교육 미이수 사유

:

사고자가 안전교육을 미이수한 경우만 작성

12.

점검(진단)등급

:

연구실안전관리시스템-공지사항_최근 점검(진단)결과 공지 참조

13.

점검(진단)결과 조치

:

점검결과___개 지적사항이 발생하여 현재___개 조치완료

14.

업무처리 담당(소속, 직책, 성명) :

15.

관련 사진

사진설명 :

사진설명 :

사진설명 :

사진설명 :

사진설명 :

사진설명 :

2000.    .       .

상기와 같이 사고가 발생하였음을 확인함

소속	직위	이름	서명	비고

[별지 제3호 서식]

사고대책위원회 운영 결과 보고서(3차 보고)

1. 사고개요 및 조치사항
○ 사고내용
○ 피해현황(인적피해)
성 명	출생 년도		성별	신분	안전교육 이수여부		보험가입 유형		후유장해 여부
000				연구원			산업재해보험		후유장해
000				대학생			연구실안전보험		해당없음
조치현황
○ 사고대책위원회 운영결과
구성일자		2000. . .				구 성 원		(붙임1) 참조
회의내용
주요회의결과

2. 재발방지 계획
○ 사고실험실 현황
건물명				연구실명				호실번호
연구실책임자		직위			성명			연락처
연구활동 종사자수		총 명 (교수 명, 대학생 명, 대학원생 명, 연구(보조)원 명 )
연구활동종사자 안전교육이수		총 명 (교수 명, 대학생 명, 대학원생 명, 연구(보조)원 명 ) -교육미이수 사유 :
연구실 안전점검		사고당일 일상점검 실시 및 연구실책임자 서명 여부 : 일상점검 미실시 사유 :
		안전점검(가장최근)등급 : 등급
		최근 정기점검 지적사항 조치여부 : 지적사항 개 중 개 조치 지적사항 (일부)미조치 사유 :
연구실책임자 법적의무사항 이행여부		연구실내 유해인자 교육실시 여부 : 미실시 사유 :
		연구실책임자 사전유해인자분석 보고서 작성/제출/교육 : 미실시 사유 :
○ 사고원인 및 재발방지 대책
사고원인 (세부적 기술)
재발방지 대책
재발방지대책 조치일정

3. 회의사진

사진설명 :

사진설명 :

4. 참석자 명단

사고대책위원회 회의 참석자 명단

□ 일  시 :

□ 장  소 :

구 분	직 위(급)	성 명	서 명
위원장
위원
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
간사

(붙임 1)

사고대책위원회 구성 및 운영

1. 임    무

사고원인 조사, 보상 강구, 책임자 제재 건의, 재발방지 대책수립 등

2. 구성시기 : 안전사고 발생일로부터 7일 이내

3. 운영시기 : 사고 수습 및 개선 완료 시까지

4. 구성방법 : 사고 규모에 따라 구분

구 분	주 관	위원장	위원	비고
중대연구실사고	대학 /기관	학 장 /기관장	부학장, 행정실장, 학과장, 과제책임자, 연구실책임자, 기타관련자, 피해자(보호자), 행정실담당자(간사) 등
중대연구실사고 외	학과 /부서	학부(과)장	학부장, 전공주임, 과제책임자, 연구실책임자, 기타관련자, 피해자(보호자), 행정실담당자(간사) 등

※ 피해자(보호자)의 경우 사고에 따른 트라우마 등 치료로 인한 참석이 불가할 시 위원구성에서 제외 가능

□ [참고] 중대연구실사고 정의

* 중대 연구실사고의 정의(｢연구실안전법｣ 시행규칙 제2조)

1. 사망 또는 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 후유장해 1급부터 9급까지에 해당하는 부상자가 1명 이상 발생한 사고

2. 3개월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 사고

3. 3일 이상의 입원이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 동시에 5명 이상 발생한 사고

4. 법 제16조제2항 및 영 제13조 각 호에 따른 연구실의 중대한 결함으로 인한 사고

제13조(연구실의 중대한 결함) 법 제10조제2항에서 "대통령령으로 정하는 중대한 결함"이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 연구활동종사자의 사망 또는 심각한 신체적 부상이나 질병을 야기할 우려가 있는 결함을 말한다.  <개정 2008. 12. 31., 2009. 11. 20., 2011. 9. 9., 2013. 3. 23., 2014. 12. 9., 2017. 7. 26., 2019. 12. 24.>

1. 「화학물질관리법」 제2조제7호에 따른 유해화학물질, 「산업안전보건법」 제104조에 따른 유해인자, 과학기술정보통신부령이 정하는 독성가스 등 유해ㆍ위험물질의 누출 또는 관리 부실

2. 「전기사업법」 제2조제16호에 따른 전기설비의 안전관리 부실

3. 연구개발활동에 사용되는 유해ㆍ위험설비의 부식ㆍ균열 또는 파손

4. 연구실 시설물의 구조안전에 영향을 미치는 지반침하ㆍ균열ㆍ누수 또는 부식

5. 인체에 심각한 위험을 초래할 수 있는 병원체의 누출

[별지 제4호 서식]

안전교육 기록부
20 년 월 일 요일								결재		안전관리담당자/ 조교				연구실책임자/ 학과(부)장
교육구분	정기□ 신규□
교육주체	학과명: 실험실명(호실번호):
교육장소					강사							서명
교육방법	강의, 실기, 시청각, 교재
교육시간	시 분 ～ 시 분 ( 분간)
교육인원 (명)	대상자		출석자			불참자			불참 사유
									휴가: /출장: /교육: /기타:
교육내용	세부실시내용
교육 참석자 명단
학번		성 명		서 명			학번				성 명				서 명
* 교육실시 후 1주일 이내 기록할 것 * 교육실시 사진 및 교안 첨부할 것 * 기록유지 3년간 보존

[별지 제5호 서식]

실외저장소 안전점검표

			결재		안 전 관 리 자				안전관리 책 임 자
고압가스저장소 안전점검표
구분	고압가스저장소		소속(대학)
점검일			관리 기관 (연구실)
저장소 위치
면적			안전관리자
가스종류·용량
점검항목	점검내용 세부 점검사항		점검결과					점검 세부내용
			적합	부적합		해당 없음
저장시설	통풍시설 적정 여부		□	□		□
	안전거리 유지 여부(화기 및 설비)		□	□		□
	저장시설 손상 유무		□	□		□
	경계·위험표지 작성 유무		□	□		□
안전장치	긴급차단장치 이상 유무		□	□		□
	압력계 및 온도계 이상 유무		□	□		□
	안전밸브 이상 유무		□	□		□
	용기 전도방지장치 이상 유무		□	□		□
	저장소 시건장치 이상 유무		□	□		□
	소방시설 이상 유무		□	□		□
가스용기	가연성가스와 조연성가스 분리 보관 여부		□	□		□
	가스용기 정보표기 여부		□	□		□
	허가된 가스용기 보관 여부		□	□		□
배관	방향 및 사용 압력 정보표기		□	□		□
	배관의 설치장소 및 구조이상 유무		□	□		□
	가스누출 여부		□	□		□
기타사항			□	□		□

[별지 제6호 서식]

실외저장소 안전점검표

				결재		안 전 관 리 자				안전관리 책 임 자
위험물·폐기물 저장소 안전점검표
구분		[ ]위험물저장소 [ ]폐기물저장소		소속(대학)
점검일				관리 기관 (연구실)
저장소 위치
면적				안전관리자
저장․취급 개요
점검항목		점검내용 세부 점검사항		점검결과					점검 세부내용
				적합	부적합		해당 없음
일반	표지․ 게시판	손상의 유무		□	□		□
		기재사항의 적부		□	□		□
	건축물	균열․손상 등 유무		□	□		□
	바닥	체유․체수 유무		□	□		□
		균열․손상․패임 등 유무		□	□		□
	조명	손상의 유무		□	□		□
	선반	손상 유무 및 고정상태의 적부		□	□		□
		낙하방지장치의 적부		□	□		□
	배수구	균열․손상․막힘 유무		□	□		□
전기	배전반․ 차단기․ 배선 등	변형․손상 유무		□	□		□
		고정상태의 적부		□	□		□
		기능의 적부(작동확인)		□	□		□
		배선접합부의 탈락 유무		□	□		□
소방	소화기	소화기 비치		□	□		□
		압력의 적부		□	□		□
	설비	기타 설비 설치 유무		□	□		□
	출입문	자동폐쇄 기능 적부		□	□		□
	비상연락망	비상연락망 작성 및 최신화 여부		□	□		□
기계	환기설비․배출설비 등	손상 유무 및 고정상태의 적부		□	□		□
		팬의 작동상황 적부		□	□		□
		루버창 설치 및 상태 적부		□	□		□
보관	보관방법	허가외 물건 존치 여부		□	□		□
	관리	관리대장 비치 및 작성 여부		□	□		□
	배출및처리	보관기간 준수 여부		□	□		□
기타사항				□	□		□